## Instruktion
Instruktioner
Version 1.4 | Uppdaterad: 2021-09-03
Denna beräkningssnurra används för att schablonmässigt beräkna klimatpåverkan från bygg- och installationsprocesser på en byggarbetsplats. Beräkningssnurran kan endast appliceras på småhus då antaganden är gjorda utifrån de energiprocesser som sker på byggarbetsplatsen för denna typ av byggprojekt. Beräkningssnurran inkluderar livscykelmodul A5.2-A5.5 och exkluderar därmed A5.1 Spill. Beräkningssnurran är uppdelad på två delar, en schablondel och en del där egen data kan användas för de mest energikrävande processerna under byggproduktionsskedet. Eldrivna maskiner och inomhusbelysning påverkar klimatpåverkan endast i mindre utsträckning och därmed används alltid en schablon för dessa baserat på byggtid. Redovisningen görs primärt utan markarbeten (dvs. grävmaskin). Detta då markarbeten inte omfattas i lagkravet om klimatdeklaration för byggnader. Däremot redovisas även resultatet inklusive markarbeten ifall man önskar att inkludera det i sin beräkning. Ingående delar i beräkningen beskrivs nedan tillsammans med vilka delar som går att justera med egen data. I brist på egen data kan schabloner alltid användas. Dessa schabloner är konservativa värden som beräknas med ett påslag på 25% för att minimera risken att underskatta klimatpåverkan. Då klimatdata för olika energislag kommer uppdateras årligen från Boverket kan denna justeras med uppdaterad klimatdata från Boverket i fliken Emissionsfaktorer. Denna beräkningssnurra är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet inom projektet KlivPå Småhus som är finansierat av Energimyndigheten, Arbio, Derome, Fiskarheden Villan, Trivselhus och Trä- & Möbelföretagen (TMF).
Energikrävande post | Går att justera
Drivmedeltyp diesel | Ja
Mobilkran | Ja
Grävmaskin | Ja
Byggbod | Ja
Uppvärmning | Ja
Utomhusbelysning | Ja
Inomhusbelysning | Nej
Eldrivna verktyg | Nej
Färgkodning
Fält att fylla i
Resultat
Allmänna rubriker och instruktioner
Ej aktiva fält, rör ej

## Emissionsfaktorer
Emissionsfaktorer*
Boverkets klimatdatabas, A1-A3 energislagets klimatpåverkan, typiskt värde
Elektricitet, svensk elmix | 0.037 | kg CO2e/kWh
Diesel, HVO100 | 0.0132 | kg CO2e/MJ
Diesel, reduktionsplikt | 0.075 | kg CO2e/MJ
Datum då data hämtades | 2021-07-21
*Emissionsfaktorer hämtas från Boverkets klimatdatabas och matas in ovan.

## Beräkningssnurra A5.2-A5.5
Beräkning av klimatpåverkan från byggarbetsplatsen för småhus
Livscykelmodul A5.2-A5.5 |  |  |  | Version 1.3
Färgkodning
Fält att fylla i
Resultat
Allmänna rubriker och instruktioner
Ej aktiva fält, rör ej
Resultat exkl. markarbeten* (grävmaskin)
*grävmaskin inkluderas ej i redovisningen, se mer info i flik instruktion.
| kg CO2e | kg CO2e/månad | kg CO2e/m2 BTA
A5.2-A5.5** | 2715.0425 | 452.5071 | 13.5752
**inkl. 25% påslag, se mer info i flik instruktion.
Egna justeringar*** | 2715.0425 | 452.5071 | 13.5752
***där schablon används inkluderas 25% påslag, se mer info i flik instruktion.
Fördelning av klimatpåverkan per resurstyp, egna justeringar
|  |  | Mobilkran | 19.89%
|  |  | Personalbod | 7.24%
|  |  | Värmeluftsfläkt | 55.96%
|  |  | Eldrivna maskiner | 3.617%
|  |  | Inomhusbelysning | 1.904%
|  |  | Utomhusbelysning | 11.39%
Eldrivna maskiner och inomhusbelysning påverkar klimatpåverkan lite och därmed används alltid en schablon baserat på byggtid.
|  |  | Mängd per energibärare* | Schablon** | Egna justeringar***
|  |  | Elektricitet, svensk elmix | 47027.9458 | 58784.9323 | kWh
|  |  | Diesel, HVO100 | 0 | 0 | MJ
|  |  | Diesel, reduktionsplikt (2020) | 5760 | 7200 | MJ
*grävmaskin inkluderas ej i redovisningen, se mer info i flik instruktion.
**inkl. 25% påslag, se mer info i flik instruktion.
***där schablon används inkluderas 25% påslag, se mer info i flik instruktion.
Resultat inkl. markarbeten (grävmaskin)
| kg CO2e | kg CO2e/månad | kg CO2e/m2 BTA
A5.2-A5.5* | 3565.5425 | 594.2571 | 17.8277
*inkl. 25% påslag, se mer info i flik instruktion.
Egna justeringar** | 3565.5425 | 594.2571 | 17.8277
**där schablon används inkluderas 25% påslag, se mer info i flik instruktion.
Fördelning av klimatpåverkan per resurstyp, egna justeringar
|  |  | Mobilkran | 15.14%
|  |  | Grävmaskin | 23.85%
|  |  | Personalbod | 5.513%
|  |  | Värmeluftsfläkt | 42.61%
|  |  | Eldrivna maskiner | 2.754%
|  |  | Inomhusbelysning | 1.45%
|  |  | Utomhusbelysning | 8.674%
Eldrivna maskiner och inomhusbelysning påverkar klimatpåverkan lite och därmed används alltid en schablon baserat på byggtid.
Allmän projektinformation
Egna kommentarer
Ansvarig person | Förnamn Efternamn
Projektnamn | Projekt X
Byggår | 20XX
BTA | 200 | m2
Byggtid | 6 | månader
Egna justeringar i indata
Dieseldrivna maskiner
Val av diesel | Diesel, reduktionsplikt (2020) | Lista
Mobilkran | Använd schablon
Antal | 1 | st
Användning | 2 | dagar
Modell (MJ/h) | Stor (900 MJ/h) | Lista
Grävmaskin | Använd schablon
Antal | 1 | st
Användning | 1 | veckor
Modell (MJ/h) | Grävlastare (324 MJ/h) (traktorgrävare) | Lista
Bodar
Personalbod | Använd schablon
Antal | 1 | st
Modell | Normal | Lista
Uppvärmning
Värmeluftsfläkt | Använd schablon
Antal | 1 | st
Effekt (kW) | 9 | Lista
Golvvärme | Nej | Lista
Belysning
Utomhusbelysning | Använd schablon
Antal | 4 | st
Modell | Strålkastare standard (0,46 kW) | Lista
Styrning (närvaro, astro) | Nej | Lista

## Antaganden
Antaganden
Nedan följer antaganden angående genomförd beräkning.
Dieseldrivna maskiner | Allmänna antagande | Antaganden för ursprunglig schablon
Mobilkran | Drift 8 h om dygnet, nyttjandegrad 0,4 | 1 kran 900 MJ/h, 2 dagar
Grävmaskin | Drift 8 h om dygnet 5 dagar i veckan, nyttjandegrad 0,7 | 1 grävmaskin 324 MJ/h, 1 vecka
Bodar | Allmänna antagande | Antaganden för ursprunglig schablon
Byggbod-Normal | Baserad på genomsnittlig energianvändning per år | 1 normal byggbod 8500 kWh/år, hela byggtiden
Byggbod-Energisnål | Baserad på genomsnittlig energianvändning per år | 1 energisnål byggbod 5500 kWh/år, hela byggtiden
Uppvärmning | Allmänna antagande | Antaganden för ursprunglig schablon
Värmeluftsfläkt | Drift 24 h om dygnet 7 dagar i veckan | 1 fläkt 9 kW, byggtiden minus 1 månad
Golvvärme | Drift 24 h om dygnet 7 dagar i veckan, vid användning av golvvärme antas denna ersätta värmluftsfläkten efter en månad in i byggtiden.
Eldrivna maskiner | Allmänna antagande | Antaganden för ursprunglig schablon
Kompressor | Drift 8 h om dygnet 5 dagar i veckan, nyttjandegrad 0,5 | 1 kompressor 2 kW, 1 såg 2 kW, 10 st handverktyg 0.09 kW, byggtiden minus 1 månad
Ger och kapsåg
Batteridrivna handverktyg
Inomhusbelysning | Allmänna antagande | Antaganden för ursprunglig schablon
Ledstrips-standard | Baserad på årlig energianvändning | 10 m 0.014 kW/m, byggtiden minus 1 månad
Ledstrips-sensor | Baserad på årlig energianvändning
Boj-standard | Baserad på årlig energianvändning | 10 st 0.021 kW/st, byggtiden minus 1 månad
Boj-sensor | Baserad på årlig energianvändning
Utomhusbelysning-armatur | Allmänna antagande | Antaganden för ursprunglig schablon
400W Metallhalogen | Baserad på årlig energianvändning | 4 st 0.46 kW/st, hela byggtiden
Nordic Brick | Baserad på årlig energianvändning
Connect Nordic Brick-närvaro + astrostyrd | Baserad på årlig energianvändning

## Uträkningar Snurra (hidden)
Beräkning gav klimatpåverkan från byggarbetsplatsen
Livscykelmodul A5.2-A5.5
Resultat
| kg CO2e | kg CO2e/månad | kg CO2e/m2 BTA |  |  |  |  | Kontrollsiffra = 0 vin inmatning av samma data som schablon 5.2-5.5
Schablon A5.2-A5.5 exkl. grävmaskin | 2715.0425 | 452.5071 | 13.5752 | Ink. påslag för konservativa värden |  |  |  | Kontrollsiffra | 0
Schablon A5.2-A5.5 inkl. gravmaskin | 3565.5425 | 594.2571 | 17.8277 | Ink. påslag för konservativa värden
Egna justeringar exl. grävmaskin | 2715.0425 | 452.5071 | 13.5752
Egna justeringar inkl. grävmaskin | 3565.5425 | 594.2571 | 17.8277
Allmän projektinformation | [8 empty] | Egna |  | Schablon inkl 25% |  | Resultat
| Ansvarig person | [5 empty] | Mobilkran | Använd schablon | 5760 | MJ | 7200 | MJ | 7200 | MJ
| Förnamn Efternamn | [5 empty] | Grävmaskin | Använd schablon | 9072 | MJ | 11340 | MJ | 11340 | MJ
| Projektnamn | [5 empty] | Personalbod | Använd schablon | 4250 | Kwh | 5312.5 | Kwh | 5312.5 | Kwh
| Projekt X | [5 empty] | Värmeluftsfläkt | Använd schablon | 32850 | Kwh | 41062.5 | Kwh | 41062.5 | Kwh
| Byggår | [5 empty] | Golvvärme | Nej | 0 | Kwh | 0 | Kwh | 0 | Kwh
| 20XX | [5 empty] | Utomhusbelysning | Använd schablon | 6686.8 | Kwh | 8358.5 | Kwh | 8358.5 | Kwh
| BTA | [5 empty] | Eldrivna maskiner | Schablon |  |  | 2654.1667 | Kwh | 2654.1667 | Kwh
| 200 | m2 |  |  |  |  | Inomhusbelysning | Schablon |  |  | 1397.2656 | Kwh | 1397.2656 | Kwh
Byggtid
| 6 | Månader
Mängd per energibärare
[11 empty] | Elektricitet, svensk elmix |  | 58784.9323 | kWh
Egna justeringar i indata | [10 empty] | Diesel, HVO100 |  | 0 | MJ
[11 empty] | Diesel, reduktionsplikt (2020) |  | 18540 | MJ
Dieseldrivna maskiner
| Mobilkran | Använd schablon | [7 empty] | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
[10 empty] | 16 | 0.4 | 5760 | MJ | 432 | 15.91% | 12.12% | Antagit 8 h om dygnet
| Antal | 1 | st | [9 empty] | Summa | 432
[13 empty] | Om diesel | 432
| Användning | 2 | dagar | [9 empty] | Om RME | 76.032
| Modell (MJ/h) | Stor (900 MJ/h) | Lista
| Grävmaskin | Använd schablon
[10 empty] | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Antal | 1 | st | [6 empty] | 40 | 0.7 | 9072 | MJ | 680.4 |  | 19.08% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
[13 empty] | Summa | 680.4
| Användning | 1 | veckor | [9 empty] | Om Diesel | 680.4
[13 empty] | Om RME | 119.7504
| Modell (MJ/h) | Grävlastare (324 MJ/h) (traktorgrävare) | Lista
Bodar | Personalbod | Använd schablon
[6 empty] | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Antal | 1 | st |  |  | 6 | månader | 8500 | kWh/år |  | 1 | 4250 | kWh | 157.25 | 5.792% | 4.41% | Användning utifrån årlig användning Cramo
[13 empty] | Summa | 157.25
| Modell | Normal | Lista
Uppvärmning | Värmeluftsfläkt | Använd schablon
[6 empty] | Användning |  |  |  | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Antal | 1 | st |  |  | 5 | månader |  |  | 3650 | 1 | 32850 | kWh | 1215.45 | 44.77% | 34.09% | Antagit på 24 h om dygnet 7 dagar i veckan
[13 empty] | Summa | 1215.45
| Effekt (kW) | 9 | kW
| Golvvärme | Nej |  | Antal |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
|  |  |  | 0 | st | 0 | månader | 5 | kW | 0 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Antagit på 24 h om dygnet 7 dagar i veckan
[13 empty] | Summa | 0
Belysning
| Utomhusbelysning | Använd schablon
| Antal | 4 | st |  |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
[6 empty] | 6 | månader | 0.458 | kW/st | 3650 | 1 | 6686.8 | kWh | 247.4116 | 9.113% | 6.939% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Modell | Strålkastare standard (0,46 kW) | st | [9 empty] | Summa | 247.4116
| Styrning (närvaro, astro) | Nej | Lista
Nedan baserat på schablon utifrån Schablonberäknings-fliken
| Eldrivna maskiner |  |  |  |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Kompressor | 1 | st |  |  | 5 | månader | 2 | kW | 866.6667 | 0.5 | 866.6667 | kWh | 32.0667 | 1.181% | 1.181% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
| Ger och kapsåg | 1 | st |  |  | 5 | månader | 2 | kW | 866.6667 | 0.5 | 866.6667 | kWh | 32.0667 | 1.181% | 1.181% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
| Batteridrivna handverktyg | 10 | st |  |  | 5 | månader | 0.09 | kW | 866.6667 | 0.5 | 390 | kWh | 14.43 | 0.5315% | 0.5315% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
[13 empty] | Summa | 98.2042 |  | inkl 25% påslag
| Inomhusbelysning |  |  |  |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h/h) | Energianvändning |  | kg CO2e | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Ledstrips-standard | 10 | m |  |  | 5 | månader | 0.014 | kW/m | 3193.75 | 1 | 447.125 | kWh | 16.5436 | 0.6093% | 0.6093% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Ledstrips-sensor | 0 | m |  |  | 5 | månader | 0.014 | kW/m | 1443.75 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Boj-standard | 10 | st |  |  | 5 | månader | 0.021 | kW/st | 3193.75 | 1 | 670.6875 | kWh | 24.8154 | 0.914% | 0.914% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Boj-sensor | 0 | st |  |  | 5 | månader | 0.02 | kW/st | 1443.75 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
[13 empty] | Summa | 51.6988 |  | inkl 25% påslag
OBS! Redigeras under fliken Listor
| Energibärare | Klimatpåverkan
| Elektricitet, svensk elmix | 0.037 | kg CO2e/kWh
| Diesel, reduktionsplikt (2020) | 0.075 | kg CO2e/MJ
| Diesel, HVO100 | 0.0132 | kg CO2e/MJ

## Schablonberäkning A5.2-A5.5 (hidden)
| Energibärare | Klimatpåverkan
| Elektricitet, svensk elmix | 0.037 | kg CO2e/kWh |  | OBS! Redigeras under fliken Emissionsfaktor
| Diesel, reduktionsplikt (2020) | 0.075 | kg CO2e/MJ
| Diesel, HVO100 | 0.0132 | kg CO2e/MJ
*Även elmixen har väldigt stor påverkan på resultatet, kanske stämma av med resterande i projektet vilken elmix man bör använda?
** s 106 https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/17907/miljoefaktaboken-2011-vaermeforskrapport-1183.pdf
Schablon A5.2-A5.5
| Fält för justeringar | [7 empty] | Denna fil är grundberäkningen för schablonberäkningen, om grundantaganden/åtgång för schablonen ska ändras görs det här
| Resultat | [7 empty] | Bränsle/elåtgång justeras i fliken "Listor" förutom för gulmarkerade fält
| Resultat inkl. grävmaskin | 25 % påslag |  |  | 25 % påslag |  |  |  | Mängd per energibärare | exkl påslag | inkl 25%
| Totalt | 3565.5425 | kg CO2e |  | 3565.5425 | kg CO2e |  |  | Elektricitet, svensk elmix | 47027.9458 | 58784.9323 | kWh
| Totalt per månad | 594.2571 | kg CO2e/månad |  | 594.2571 | kg CO2e/månad |  |  | Diesel, HVO100 | 0 | 0 | MJ
Allmänna uppgifter | BTA | 200 | m2 |  | 17.8277 | kg CO2e/m2 BTA |  |  | Diesel, reduktionsplikt (2020) | 5760 | 7200 | MJ
| Byggtid | 6 | månader | [5 empty] | Diesel är exkl grävmaskin
[13 empty] | Exkl. grävmaskin | Inkl. grävmaskin
| Dieseldrivna maskiner | Antal |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h)h | Energianvändning |  | kg CO2e inkl 25% påslag | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Mobilkran | 1 | st | 2 | dagar | 900 | MJ/h | 16 | 0.4 | 5760 | MJ | 540 | 19.89% | 15.14% | Antagit 8 h om dygnet
| Grävmaskin | 1 | st | 1 | veckor | 324 | MJ/h | 40 | 0.7 | 9072 | MJ | 850.5 |  | 23.85% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
| Bodar | Antal |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h)h | Energianvändning |  | kg CO2e inkl 25% påslag | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Byggbod-Normal | 1 | st | 6 | månader | 8500 | kWh/år |  | 1 | 4250 | kWh | 196.5625 | 7.24% | 5.513% | Användning utifrån årlig användning Cramo
| Byggbod-Energisnål |  | st | 6 | månader | 5500 | kWh/år |  | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Cramo
| Uppvärmning | Antal |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h)h | Energianvändning |  | kg CO2e inkl 25% påslag | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Värmeluftsfläkt | 1 | st | 5 | månader | 9 | kW | 3650 | 1 | 32850 | kWh | 1519.3125 | 55.96% | 42.61% | Antagit på 24 h om dygnet 7 dagar i veckan
| Golvvärme |  |  | 5 | månader | 5 | kW | 3650 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Antagit på 24 h om dygnet 7 dagar i veckan
| Eldrivna maskiner | Antal |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h)h | Energianvändning |  | kg CO2e inkl 25% påslag | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Kompressor | 1 | st | 5 | månader | 2 | kW | 866.6667 | 0.5 | 866.6667 | kWh | 40.0833 | 1.476% | 1.124% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
| Ger och kapsåg | 1 | st | 5 | månader | 2 | kW | 866.6667 | 0.5 | 866.6667 | kWh | 40.0833 | 1.476% | 1.124% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
| Batteridrivna handverktyg | 10 | st | 5 | månader | 0.09 | kW | 866.6667 | 0.5 | 390 | kWh | 18.0375 | 0.6644% | 0.5059% | Antagit 8 h om dygnet 5 dagar i veckan
| Inomhusbelysning | Antal |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h)h | Energianvändning |  | kg CO2e inkl 25% påslag | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| Ledstrips-standard | 10 | m | 5 | månader | 0.014 | kW/m | 3193.75 | 1 | 447.125 | kWh | 20.6795 | 0.7617% | 0.58% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Ledstrips-sensor |  | m | 5 | månader | 0.014 | kW/m | 1443.75 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Boj-standard | 10 | st | 5 | månader | 0.021 | kW/st | 3193.75 | 1 | 670.6875 | kWh | 31.0193 | 1.142% | 0.87% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Boj-sensor |  | st | 5 | månader | 0.02 | kW/st | 1443.75 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Utomhusbelysning-armatur |  |  | Användning |  | Bränsle/el-åtgång |  | Antal h | Nyttjandegrad (h)h | Energianvändning |  | kg CO2e inkl 25% påslag | Andel av totalt | Andel av totalt | Kommentar
| 400W Metallhalogen | 4 | st | 6 | månader | 0.458 | kW/st | 3650 | 1 | 6686.8 | kWh | 309.2645 | 11.39% | 8.674% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Nordic Brick |  | st | 6 | månader | 0.22 | kW/st | 3650 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
| Connect Nordic Brick-närvaro + astrostyrd |  | st | 6 | månader | 0.22 | kW/st | 1080 | 1 | 0 | kWh | 0 | 0% | 0% | Användning utifrån årlig användning Elbjörn
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Antar 1 månad för grunden och resterande för att bygga huset ovan mark
Note on D34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Antal från rundringning (förrutm batteridrivna handverktyg, denna siffra har överdrivits.
Note on K34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nyttjandegrad högt räknad
Note on K37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Väldigt grovt räknat att projektet har lika många batterier som maskiner och att helften hela tiden är på laddning (under arbetstid på 8 h).
Note on D39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Antal antagits utifrån indata Elbjörn, sifforna är något höga för att inte riskera att räkna för lågt
Note on H39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ink. driftsförluster se PDF Elbjörnen Reply: Källa Elbjörn
Note on K39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1 då nyttjandegraden redan är inräknad i data från Elbjörn
Note on H45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ink. driftsförluster se PDF Elbjörnen Reply: Källa Elbjörn
Note on K45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1 då nyttjandegraden redan är inräknad i data från Elbjörn

## Listor (hidden)
Ändring vid val av indata för nedstående kategorier görs här, se även flik "Schablonberäkningar A52-A5.5" för övriga ändringar kopplade till schablonberäkningen samt "Emissionsfaktorer" för ändring av dessa
OBS! Endast gula fält får ändras, obervera därför val av enhet
Listor
Mobilkranar | Namn | Energianvändning | Enhet | Källa
| Liten (432 MJ/h) | 432 | MJ/h | Miljödata arbetsfordon IVL
| Stor (900 MJ/h) | 900 | MJ/h | Miljödata arbetsfordon IVL
Grävmaskin | Namn | Energianvändning | Enhet | Källa
| Minigrävmaskin (86 MJ/h) | 86 | MJ/h | Miljödata arbetsfordon IVL
| Minigrävmaskin (126 MJ/h) | 126 | MJ/h | Miljödata arbetsfordon IVL
| Grävlastare (252 MJ/h) (traktorgrävare) | 252 | MJ/h | Miljödata arbetsfordon IVL
| Grävlastare (324 MJ/h) (traktorgrävare) | 324 | MJ/h | Miljödata arbetsfordon IVL
Byggbod | Namn | Effekt | Enhet | Källa
| Normal | 8500 | kWh/år | Ramirent
| Energisnål* | 5500 | kWh/år | Ramirent
Elvärmare | Namn | Effekt | Enhet | Källa
| 3 kW | 3 | kW | Elbjörn/intervju
| 5 kW | 5 | kW | Elbjörn/intervju
| 9kW | 9 | kW | Elbjörn
| 18kW | 18 | kW | Elbjörn
Utomhusbelysning | Namn | Effekt | Enhet | Källa |  |  | Användning | Enhet
| Strålkastare standard (0,46 kW) | 0.458 | kW/st | Elbjörn | 400W Metallhalogen |  | 3650 | h | Vanlig
| Strålkastare lågenergi (0,22 kW) | 0.22 | kW/st | Elbjörn | Nordic Brick | Connect Nordic Brick | 1080 | h | Styrning (astro+närvaro)
Ja/nej Frågor med asterix | Ja*
Nej
Ja/nej Frågor | Ja
Nej
Ja/Schablon | Egen indata
Använd schablon
Dessa värden ändras i fliken "Emissionsfaktorer"
Energibärare-klimatpåverkan | Boverket Konservativ |  | Enhet
| Elektricitet, svensk elmix | 0.037 | kg CO2e/kWh
| Diesel, HVO100 | 0.0132 | kg CO2e/MJ
| Diesel, reduktionsplikt (2020) | 0.075 | kg CO2e/MJ

## Klimatpåverkan per energianvänd (hidden)
Klimatpåverkan inkl. grävmaskin |  | Klimatpåverkan ekl. grävmaskin
Mobilkran | 15.14% | Mobilkran | 19.89%
Grävmaskin | 23.85%
Personalbod | 5.513% | Personalbod | 7.24%
Värmeluftsfläkt | 42.61% | Värmeluftsfläkt | 55.96%
Eldrivna maskiner | 2.754% | Eldrivna maskiner | 3.617%
Inomhusbelysning | 1.45% | Inomhusbelysning | 1.904%
Utomhusbelysning | 8.674% | Utomhusbelysning | 11.39%
|  | Totalt | 100%
Totalt | 100%

## Beskrivning av källor (hidden)
Källa: | Från samtal med UE | Ringt tre st UE och intervjuat om energianvändning byggarbetsplatsen
| M.E | Martin Erlandsson indata från fil "Miljödataarbetsfordon_IVL"
| Cramo | Samtal med Renato Domenic på cramo
| Data Elbjörn | "Elbjörnen_byggel_standardprojekt ljus"
| Mail Elbjörn | Bifogat mail.
Dieseldrivna maskiner | Antal | Användning | Bränsle/el-åtgång | Antal h | Nyttjandegrad (h)
Mobilkran | Från samtal med UE | Från samtal med UE | M.E | - | M.E
Grävmaskin | Från samtal med UE | Från samtal med UE | M.E | - | M.E
Bodar (inkl. all energi för att driva boden) | Antal | Användning | Bränsle/el-åtgång | Antal h | Nyttjandegrad (h)
Byggbod-Normal | Från samtal med UE | Från samtal med UE | Cramo
Byggbod-Energisnål | Från samtal med UE | Från samtal med UE
Uppvärmning (komfort+uttorkning) | Antal | Användning | Bränsle/el-åtgång | Antal h | Nyttjandegrad (h)
Värmeluftsfläkt | Från samtal med UE | Från samtal med UE | Från samtal med UE samt mail Elbjörn | Antagande | M.E
Golvvärme | Från samtal med UE | Från samtal med UE | Från samtal med UE samt mail Elbjörn | Antagande | M.E
Eldrivna maskiner | Antal | Användning | Bränsle/el-åtgång | Antal h | Nyttjandegrad (h)
Kompressor | Från samtal med UE | Från samtal med UE | Överdriven uppskattning | Antagande | M.E
Ger och kapsåg | Från samtal med UE | Från samtal med UE | Överdriven uppskattning | Antagande | M.E
Batteridrivna handverktyg | Överdriven uppskattning | Överdriven uppskattning | Överdriven uppskattning | Antagande | M.E
Inomhusbelysning | Antal | Användning | Bränsle/el-åtgång | Antal h | Nyttjandegrad (h)h
Ledstrips-standard | Uppskattning utifrån Data Elbjörn | Data Elbjörn + M.E
Ledstrips-sensor
Boj-standard
Boj-sensor
Utomhusbelysning-armatur | Antal | Användning | Bränsle/el-åtgång | Antal h | Nyttjandegrad (h)h
400W Metallhalogen | Från samtal med UE | Data Elbjörn + M.E
Nordic Brick
Connect Nordic Brick-närvaro + astrostyrd